優良田園住宅型連たん区域開発許可制度審査票

| 要件 | チェック事項 |
| --- | --- |
| 指 定 区 域 | 除外区域 | □ 土砂災害警戒区域 | 内・外 | □ 国立公園の特別地域 | 内・外 |
|  |  | □ 土砂災害特別警戒区域 | 内・外 | □ 自然環境保全地域 | 内・外 |
|  |  | □ 土砂災害危険箇所 | 内・外 | □ 保安林、保安林予定森林、保安施設地区 | 内・外 |
|  |  | □ 急傾斜地崩壊危険区域 | 内・外 |  |  |
|  |  | □ 砂防指定地 | 内・外 | □ 野生の生き物保護区 | 内・外 |
|  |  | □ 農振農用地区域 | 内・外 | □ 第１種、第２種風致地区 | 内・外 |
|  |  | □ 土地改良事業施行区域 | 内・外 | □ 特定保留区域 | 内・外 |
|  | 連たん区域 | □ 市街化区域の境界線から開発区域の最遠部までの距離 | ㎞〔＜１㎞〕 |
|  |  | □ 敷地相互間の最大距離 | ｍ〔＜50ｍ〕 |
|  |  | □ 敷地から開発区域の最遠部までの距離 | ｍ〔＜50ｍ〕 |
|  |  | □ 連たん数 | 戸〔≧40戸〕 |
| 予 定 建 築 物 | 道路 | □ 接道長さ | ｍ〔≧8ｍ〕 |
|  |  | 道路の形状 ※いずれかに該当すること。 |  |
|  |  |  | □ 前面の既存道路 及び ２方向以上に分散する接続道路 の幅員 | ｍ〔≧6ｍ〕 |
|  |  |  | □ 前面の開発道路 及び 第１接続道路 及び ２方向以上に分散する第２接続道路 の幅員 | ｍ〔≧6ｍ〕 |
|  |  |  | □ 前面の既存道路 及び 第１接続道路 及び ２方向以上に分散する第２接続道路 及び ２方向以上に分散する第３接続道路 の幅員 | ｍ〔≧4ｍ〕 |
|  | 用途 | □ 一戸建ての住宅 | － |
|  | 敷地 | □ 敷地面積 | ㎡〔≧300㎡〕 |
|  |  | □ 建ペイ率 | ％〔≦30％〕 |
|  |  | □ 容積率 | ％〔≦50％〕 |
|  |  | □ 壁面後退（道路側） | ｍ〔≧1.5m〕 |
|  |  | □ 壁面後退（その他） | ｍ〔≧１ｍ〕 |
|  | 構造 | □ 最高高さ | ｍ〔≦10ｍ〕 |
|  |  | □ 北側斜線制限 | － 〔5ｍ＋1：0.6〕 |
|  | 形態・意匠 | □ 植栽の割合 | ％〔≧20％〕 |
|  |  | □ 勾配屋根の割合 | ％〔＜50％〕 |
|  |  | □ 屋根の色彩〔マンセル値〕 | 〔省略〕 |
|  |  | □ 外壁の色彩〔マンセル値〕 | 〔省略〕 |
|  |  | □ 擁壁の仕上げ | 前面に植栽・自然石・化粧型枠・その他（ ）・不要 〔省略〕 |
|  |  | □ 塀の仕上げ | 前面に植栽・自然石・化粧型枠・その他（ ）・不要 〔省略〕 |
| ３４条書類 | 1 | 連たん区域図1/2000 |  | 5 | 各階平面図1/100 |  | 9 | 概要書 |  |
|  | 2 | 植栽配置図1/100 |  | 6 | 建物立面図1/100 |  | 10 | 道路台帳 |  |
|  | 3 | 擁壁意匠図面1/100 |  | 7 | 建物断面図1/100 |  | 11 | 境界確定図 |  |
|  | 4 | 塀意匠図面1/100 |  | 8 | 屋根伏図1/100 |  | 12 | 住民票 |  |
| 特記事項 |

留意事項）　１　要件に適合している場合は、□をチェックすること。

２　〔　　　〕内は基準値