## 対象施設一覧
◆対象業務案 | [17 empty] | 【別紙２】
NO |  | 管理番号 （施設ID） | 電気工作物 | 消防用設備 | 自家発 | 空調設備 | 空気環境測定 | ボイラー | EV DW | 自動ドア | 高架水槽・受水槽 | 浄化槽点検 | 建築基準法１２条の点検 | グリストラップ | 遊具点検 | 機械警備 | 防鼠・害虫 | その他
1 | 市役所本庁舎 | 20001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | 防災管理点検報告業務、雨水槽清掃業務、汚水槽清掃業務、オートロールフィルター洗浄業務 ほか
2 | 川東タウンセンターマロニエ | 90001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | シャッター
3 | 城北タウンセンターいずみ | 90002 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | シャッター
4 | 橘タウンセンターこゆるぎ | 90003 | [10 empty] | ○
5 | 下府中市民集会施設 | 100002 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | ○
6 | 下曽我市民集会施設 | 100003 |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
7 | 豊川市民集会施設 | 560003 |  | ○ | [11 empty] | ○
8 | 上府中市民集会施設 | 560004 |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | ○
9 | 前羽福祉館 | 180001 |  | ○
10 | 下中老人憩の家 | 190001 | [9 empty] | ○ | ○
11 | 生きがいふれあいセンターいそしぎ | 200001 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 冷水機保守点検
12 | 下曽我保育園 | 210001 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 換気扇及び天井部露出配管等清掃業務、床清掃ワックスがけ、窓ガラス清掃
13 | 曽我保育園 | 210003 |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 換気扇及び天井部露出配管等清掃業務、床清掃ワックスがけ、窓ガラス清掃
14 | 早川保育園 | 210004 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 換気扇及び天井部露出配管等清掃業務、床清掃ワックスがけ、窓ガラス清掃
15 | 豊川保育園 | 210006 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 換気扇及び天井部露出配管等清掃業務、床清掃ワックスがけ、窓ガラス清掃
16 | 桜井保育園 | 210008 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 換気扇及び天井部露出配管等清掃業務、床清掃ワックスがけ、窓ガラス清掃
17 | 保健センター | 270001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | 冷却水処理装置及び滅菌剤注入装置保守点検業務、蓄電池設備保守点検業務、地下タンク漏洩調査業務、対火建築物点検業務
18 | 公設青果地方卸売市場（青果市場） | 310001 | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 保冷庫保守点検、冷蔵庫フロン点検、
19 | 小田原城址公園 | 340001 |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○
20 | 公設水産地方卸売市場（水産市場） | 370001 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | 下水道除害施設スクリーン設備維持管理及び汚物処理業務、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器類のフロン点検、電気・機械設備運転管理業務
21 | 久野霊園 | 430001 | [9 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 便所清掃
22 | 蓮正寺住宅 | 440001 |  | ○ | [8 empty] | ○
23 | 橘住宅 | 440003 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
24 | 蛍田住宅 | 440004 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
25 | かすみのせ住宅 | 440005 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
26 | 葭田住宅 | 440006 |  | ○ | [8 empty] | ○
27 | 浜住宅 | 440007 |  | ○ | [8 empty] | ○
28 | 谷津住宅 | 440008 |  | ○ | [8 empty] | ○
29 | 柳町住宅 | 440011 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
30 | 久野住宅 | 440013 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
31 | 浅原住宅 | 440014 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
32 | 早川住宅 | 440020 |  | ○ | [8 empty] | ○
33 | 東町住宅 | 440021 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
34 | 下水道コミュニティーホールかるがも | 450001 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | ○
35 | 多古しらさぎ会館 | 460001 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
36 | 消防本部庁舎（小田原消防署含む） | 490001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | 水質検査、地下タンク漏洩、直流電源装置保守点検
37 | 南町分署 | 490002 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 直流電源装置保守点検
38 | 荻窪出張所 | 490003
39 | 栢山出張所 | 490005 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
40 | 足柄消防署 | 490007 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
41 | 松田分署 | 490008 | ○ | ○ | [8 empty] | ○
42 | 岡本出張所 | 490009 | [10 empty] | ○
43 | 山北出張所 | 490010 | [10 empty] | ○
44 | 中井出張所 | 490011 | [9 empty] | ○ | ○
45 | 水道局庁舎 | 500001 |  | ○ |  | ○ | [11 empty] | 空調フロン点検
46 | 高田浄水場管理棟 | 500002 | ○ | ○ |  | ○
47 | 三の丸小学校 | 510001 | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
48 | 新玉小学校 | 510002 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
49 | 足柄小学校 | 510003 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
50 | 芦子小学校 | 510004 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検
51 | 大窪小学校 | 510005 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
52 | 早川小学校 | 510006 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検
53 | 山王小学校 | 510007 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検
54 | 久野小学校 | 510008 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
55 | 富水小学校 | 510009 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
56 | 町田小学校 | 510010 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
57 | 下府中小学校 | 510011 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
58 | 桜井小学校 | 510012 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
59 | 千代小学校 | 510013 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検
60 | 下曽我小学校 | 510014 | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
61 | 国府津小学校 | 510015 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
62 | 酒匂小学校 | 510016 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検
63 | 片浦小学校 | 510017 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
64 | 曽我小学校 | 510018 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
65 | 東富水小学校 | 510019 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
66 | 前羽小学校 | 510020 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
67 | 下中小学校 | 510021 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
68 | 矢作小学校 | 510022 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
69 | 報徳小学校 | 510023 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、汚水ポンプ等保守点検
70 | 豊川小学校 | 510024 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
71 | 富士見小学校 | 510025 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
72 | 城山中学校 | 520001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
73 | 白鴎中学校 | 520002 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
74 | 白山中学校 | 520003 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
75 | 城南中学校 | 520004 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、シャッター
76 | 鴨宮中学校 | 520005 | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
77 | 千代中学校 | 520006 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
78 | 国府津中学校 | 520007 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
79 | 酒匂中学校 | 520008 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
80 | 泉中学校 | 520010 | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検
81 | 橘中学校 | 520011 | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、シャッター
82 | 城北中学校 | 520012 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | プール用循環濾過装置保守点検、テレビ電波障害対策施設保守点検
83 | 酒匂幼稚園 | 530001 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 汚水ポンプ等保守点検
84 | 東富水幼稚園 | 530002 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | ○
85 | 前羽幼稚園 | 530003 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○
86 | 下中幼稚園 | 530004 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
87 | 矢作幼稚園 | 530005 |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
88 | 報徳幼稚園 | 530006 |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
89 | 学校給食センター | 540001 | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 給食設備機器冷媒漏えい点検業務、膨張タンク清掃・水質検査業務、汚泥・汚泥水収集運搬及び処分、ガスバーナー点検、換気扇等清掃業務、圧力容器検査、
90 | 豊川学校給食共同調理場 | 550003 | [11 empty] | ○ |  | ○ | ○
91 | 国府津学校給食共同調理場 | 550001 | [11 empty] | ○ |  | ○ | ○
92 | 橘学校給食共同調理場 | 550002 | [11 empty] | ○ |  | ○ | ○
93 | 本館（けやき） | 560001 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 非常用直流電源装置保守点検業務、設備運転保守業務、電気設備高圧側点検業務、防火シャッター
94 | 国府津学習館 | 560002 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○
95 | 尊徳記念館 | 570001 |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ガス緊急遮断弁点検整備、直流電源装置保守点検、設備運転保守業務
96 | 小田原市集会所 | 580001 |  | ○ | [10 empty] | ○
97 | 郷土文化館 | 590001 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 夜間貸館管理業務
98 | 松永記念館（郷土文化館分館） | 590002 | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | ○
99 | 老欅荘（松永記念館 ） | 590003 | [10 empty] | ○
100 | 青少年相談センター | 610001 |  | ○ | [11 empty] | ○
101 | 御幸の浜プール | 660001 | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | 海水取水井戸整備業務、海水ポンプ点検業務、プール循環濾過装置点検整備、ほか
102 | かもめ図書館 | 710002 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 直流電源装置保守点検業務、冷水機保守点検業務
103 | 文学館（白秋童謡館、尾崎一雄邸含む） | 720001 |  | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | ○
104 | マロニエ子育て支援センター | 810001 | [12 empty] | ○
105 | いずみ子育て支援センター | 810003
106 | こゆるぎ子育て支援センター | 810004
107 | 酒匂川防災ステーション | 830001 | ○ | ○ | [5 empty] | ○
108 | （仮称）おだわら子ども教育支援センター | 860001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○
|  |  | 54 | 91 | 7 | 22 | 8 | 7 | 46 | 11 | 52 | 29 | 90 | 29 | 50 | 71 | 55