## 対象施設一覧
【別紙２】◆サウンディング対象業務一覧 | [15 empty] | （案１）93施設全て （案２）48施設 ※表の白抜きの施設
NO | 施設名称 |  | 管理番号 （施設ID） | 電気工作物 | 消防用設備・防火設備 | 消火器等点検 | 自家発 | 空調設備 | 環境衛生管理 | ボイラー | EVDW | 自動ﾄﾞｱ | 高架水槽 ・受水槽 | 高架水槽用 ポンプ | 浄化槽 | グリス トラップ | ガスバーナー | 給食設備機器冷媒漏洩 | 遊具点検 | プール 循環ろ過 | 機械警備 | 防鼠・害虫 | 12条点検 | 総合管理・設備運転 保守 | 清掃 | 受付・ 人的警備 | その他
1 | 市役所本庁舎 |  | 20001 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 防災管理点検報告業務、雨水槽清掃業、汚水槽等清掃業務、警備保安業務、非常通報装置保守点検業務、便所芳香剤等交換業務、電気設備高圧側点検業務
2 | 市民集会施設 | ①下府中市民集会施設 | 100002 |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 〇
3 |  | ②下曽我市民集会施設 | 100003 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇
4 |  | ③豊川市民集会施設 | 560003 |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 〇
5 | 前羽福祉館 |  | 180001 |  | 〇 | [17 empty] | 〇
6 | 下中老人憩の家 |  | 190001 | [11 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇
7 | 生きがいふれあいセンターいそしぎ |  | 200001 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 冷水機保守点検業務、空気環境測定業務 ほか
8 | 保育所 | ①下曽我保育園 | 210001 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
9 |  | ②曽我保育園 | 210003 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
10 |  | ③早川保育園 | 210004 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
11 |  | ④豊川保育園 | 210006 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
12 |  | ⑤桜井保育園 | 210008 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
13 | 保健センター |  | 270001 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 防火対象物点検業務、空気環境測定業務、地下タンク漏洩検査業務、貯水槽清掃業務、受電設備細密試験業務、蓄電池設備保守点検業務
14 | 久野霊園 |  | 430001 | [11 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  | 〇
15 | 市営住宅 | ①蓮正寺住宅 | 440001 |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 〇
16 |  | ②橘住宅 | 440003 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
17 |  | ③蛍田住宅 | 440004 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
18 |  | ④かすみのせ住宅 | 440005 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
19 |  | ⑤葭田住宅 | 440006 |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 〇
20 |  | ⑥浜住宅 | 440007 |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 〇
21 |  | ⑦谷津住宅 | 440008 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
22 |  | ⑧柳町住宅 | 440011 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
23 |  | ⑨久野住宅 | 440013 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
24 |  | ⑩浅原住宅 | 440014 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 給水ポンプ等点検業務
25 |  | ⑪早川住宅 | 440020 |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 〇
26 |  | ⑫東町住宅 | 440021 |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 〇
27 | 消防本部・消防署 | ①消防本部庁舎（小田原消防署含む） | 490001 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 非常用直流電源装置保守点検業務
28 |  | ②南町分署 | 490002 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [10 empty] | 〇
29 |  | ③栢山出張所 | 490005 | 〇 |  |  | 〇
30 |  | ④成田出張所 | - | 〇 | 〇 | [21 empty] | 令和3年2月供用開始
31 |  | ⑤足柄消防署 | 490007 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇
32 |  | ⑥松田分署 | 490008 | 〇 | 〇 | [17 empty] | 〇
33 |  | ⑦岡本出張所 | 490009 | 〇 | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | [11 empty] | 令和２年11月新庁舎供用開始
34 |  | ⑧山北出張所 | 490010
35 |  | ⑨中井出張所 | 490011 | [11 empty] | 〇
36 | 小学校 | ①三の丸小学校 | 510001 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
37 |  | ②新玉小学校 | 510002 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
38 |  | ③足柄小学校 | 510003 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
39 |  | ④芦子小学校 | 510004 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
40 |  | ⑤大窪小学校 | 510005 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
41 |  | ⑥早川小学校 | 510006 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 汚水ポンプ等保守点検
42 |  | ⑦山王小学校 | 510007 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
43 |  | ⑧久野小学校 | 510008 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
44 |  | ⑨富水小学校 | 510009 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務
45 |  | ⑩町田小学校 | 510010 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
46 |  | ⑪下府中小学校 | 510011 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
47 |  | ⑫桜井小学校 | 510012 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
48 |  | ⑬千代小学校 | 510013 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
49 |  | ⑭下曽我小学校 | 510014 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務
50 |  | ⑮国府津小学校 | 510015 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務、夜間照明保守点検
51 |  | ⑯酒匂小学校 | 510016 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 汚水ポンプ等保守点検
52 |  | ⑰片浦小学校 | 510017 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務
53 |  | ⑱曽我小学校 | 510018 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 汚水ポンプ等保守点検
54 |  | ⑲東富水小学校 | 510019 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
55 |  | ⑳前羽小学校 | 510020 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務
56 |  | ㉑下中小学校 | 510021 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
57 |  | ㉒矢作小学校 | 510022 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
58 |  | ㉓報徳小学校 | 510023 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務
59 |  | ㉔豊川小学校 | 510024 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 夜間照明保守点検
60 |  | ㉕富士見小学校 | 510025 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
61 | 中学校 | ①城山中学校 | 520001 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
62 |  | ②白鴎中学校 | 520002 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
63 |  | ③白山中学校 | 520003 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
64 |  | ④城南中学校 | 520004 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
65 |  | ⑤鴨宮中学校 | 520005 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
66 |  | ⑥千代中学校 | 520006 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
67 |  | ⑦国府津中学校 | 520007 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
68 |  | ⑧酒匂中学校 | 520008 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 夜間照明保守点検
69 |  | ⑨泉中学校 | 520010 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇
70 |  | ⑩橘中学校 | 520011 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 汚水処理施設保守管理業務
71 |  | ⑪城北中学校 | 520012 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 汚水ポンプ等保守点検
72 | 幼稚園 | ①酒匂幼稚園 | 530001 |  | 〇 | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 汚水ポンプ等保守点検
73 |  | ②東富水幼稚園 | 530002 |  | 〇 | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇
74 |  | ③前羽幼稚園 | 530003 |  | 〇 | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
75 |  | ④下中幼稚園 | 530004 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
76 |  | ⑤矢作幼稚園 | 530005 |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
77 |  | ⑥報徳幼稚園 | 530006 |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
78 | 学校給食センター |  | 540001 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 食器具類衛生検査業務、学校給食用コンベクションオーブン保守点検、灯油タンク漏洩検査及び循環式清掃業務、圧力容器検査業務
79 | 学校給食共同調理場 | ①豊川学校給食共同調理場 | 550003 | [9 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 換気扇等清掃業務、真空式温水器総合点検業務、食器具類衛生検査業務、膨張タンク清掃・水質検査業務
80 |  | ②国府津学校給食共同調理場 | 550001 | [6 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 食器具類衛生検査業務、膨張タンク清掃・水質検査業務、換気扇等清掃業務
81 |  | ③橘学校給食共同調理場 | 550002 | [9 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 食器具類衛生検査業務、プロパン気化器定期保守点検、膨張タンク清掃・水質検査業務、換気扇等清掃業務
82 | 生涯学習センター | ①本館（けやき） | 560001 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 非常用直流電源装置保守点検業務、電気設備高圧側点検業務、防火シャッター保守点検業務
83 |  | ②国府津学習館 | 560002 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇
84 | 尊徳記念館 |  | 570001 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ガス緊急遮断弁点検整備、直流電源装置保守点検、防火対象物定期点検、中央監視装置保守点検
85 | 小田原市集会所 |  | 580001 |  | 〇
86 | 郷土文化館 | ①郷土文化館 | 590001 |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇
87 |  | ②（分館）松永記念館 | 590002 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇
88 |  | ③老欅荘 | 590003
89 | 御幸の浜プール |  | 660001 | 〇 | [15 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 水質検査
90 | 小田原市立中央図書館（かもめ図書館） |  | 710002 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 直流電源装置保守点検業務、冷水機保守点検業務、
91 | 文学館（白秋童謡館、尾崎一雄邸含む） |  | 720001 |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇
92 | 酒匂川防災ステーション |  | 830001 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇
93 | おだわら子ども若者教育支援センター |  | 860001 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 電気設備高圧側点検業務
|  |  |  | 53 | 83 | 54 | 8 | 11 | 41 | 8 | 45 | 10 | 53 | 37 | 29 | 29 | 25 | 40 | 47 | 37 | 63 | 51 | 83 | 5 | 42 | 41 | 461