## Sheet1
災害に備えた確認項目(病院:200床)
項目 | 施設情報
| 電気関連情報 | 自家発電機関連情報 |  | 水関連情報 |  |  |  | 医療機器保有情報 |  |  |  | 立地条件 |  |  |  | 通信 | 地震対策
| 受電回線数と受電電圧 | 有/無 | 稼働時間 (時間) | 施設用水 |  |  |  | 人工 呼吸 装置 | 人工 透析 装置 | 補液 | 医療 ガス | 災害予測 |  |  |  | 電話不能の 代替 | 免震耐震 対策の 有無
|  |  |  | 受水槽(井戸含む) |  | 平日の平均使用量(t) | 休日の平均使用量(t) |  |  |  |  | 津波 | 高潮 | 洪水 | 土砂 崩れ
| 1回線 (V) |  |  | 有/無 | 有の場合の 容量(t) |  |  | 保有数 | 保有数 | 保有数 | 保有数 |  |  |  |  | 有/無 | 有/無
準備 | 赤コンセント ６４０ＫＷ 平常時 550KW | 有/無 | ６４０ＫＷ 3日程度 | 有/無 | 200人分の水が一日分 のみ |  |  | 16台 | 透析室に6台 |  | 酸素ボンベ2260の液体酸素タンク 500Lボンベ 防災センター10本 タンク横6本 | 海抜14M 直接的な被害を受けるとは考えずらい |  | 山王川の津波遡上を考慮 | 急傾斜地は周囲にない | 有/無 | 有/無
責任者 | 災害本部・経営管理課・用度施設係 | 災害本部・経営管理課・用度施設係 |  | 災害本部・経営管理課・用度施設係 |  | 災害本部・経営管理課・用度施設係 |  | 災害本部・経営管理課・用度施設係 |  |  |  | 災害本部・経営管理課・用度施設係 |  |  |  | 災害本部・経営管理課・用度施設係
連絡先
項目 | 支援提供情報
| 医療処置 |  |  | 救護区分(病院) |  |  | 介護区分 |  |  | 備蓄 |  |  |  | 人員
| 人工 呼吸器 (名) | 酸素 (名) | 透析 (名) | 独歩 | 護送 | 担送 | 要支援 1,2 | 要介護 1,2 | 要介護 3,4,5 | 水 (日分) |  | 食料 (日分) |  | 医師、看護師、介護士、事務など
[14 empty] | 日中 |  | 夜間
発災前 情報 患者数 (利用者数) | 2名 | 30名 | 0名 | 150名 | 30名 | 20名 | 150名 | 30名 | 20名 | 200人の飲料水が1日分＋職員293名分の水1日分 |  | 200人分のカンパン3日分＋職員293名分のカンパン3日分 |  | 医師：20名 看護師：30名 ナースメイト：20名 事務所：80名 |  | 医師：2名 看護師：10名 ナースメイト：10名 事務：3名
責任者 | 災害本部 |  |  | 災害本部 |  |  | 災害本部 |  |  | 経営管理課・用度施設係 |  |  |  | 経営管理課・用度施設係
連絡先