規則第３条 表１「基本的な図書」

| 申請者名・件名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計者又は 代理者 記名欄 | 上記の確認申請書に添付した構造関係図書については、添付図書・明示事項との整合及び申請図書間の整合を確認しました。 |  |  |  |
| 設計者 | 氏名記入欄 |  |  |  |
| 工作物の種類 |  | 構造 | 高さ |  |
| 擁壁 |  | 造 | M |  |

確認申請提出前に下記項目について内容確認の上、該当する各チェック欄に■またはレを記入して下さい。

下記事項が確認されていることを前提に受理時の審査を行います。

|  | 図書の種類 | 明示すべき事項 | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請書 | 第10号様式 | 必要事項全て。添付図書には設計者の氏名が記載されている。 | □ |
|  | 公図の写し | 申請敷地範囲 | □ |
| 添付図書 （共通） | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | □ |
|  | 配置図 | 縮尺及び方位 | □ |
|  |  | 敷地境界線、申請に係る工作物の位置及び申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別 | □ |
|  |  | 土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ | □ |
|  | 平面図又は横断面図 | 縮尺 | □ |
|  |  | 主要部分の材料の種別及び寸法 | □ |
|  | 側面図又は縦断面図 | 縮尺 | □ |
|  |  | 工作物の高さ | □ |
|  |  | 主要部分の材料の種別及び寸法 | □ |
|  | 構造詳細図 | 縮尺 | □ |
|  |  | 主要部分の材料の種別及び寸法 | □ |
|  | 構造計算書 | 応力算定及び断面算定 | □ |
|  | 委任状 | 確認の申請を代理者に委任する場合のみ。 | □ |
|  | 他の許認可証等の写し | 都市計画法・風致地区・高度地区・生産緑地法・景観法・占用許可・自費工事許可等 | □ |

規則第3条 表2 工作物の種類に応じて各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書

| （い） | 図書の種類 | 明示すべき事項 | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令第142条の規定が適用される工作物（擁壁） | 配置図 | 擁壁の各部の位置、構造方法及び寸法 | □ |
|  | 平面図又は横断面図 | がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | □ |
|  |  | 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | □ |
|  |  | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | □ |
|  | 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | □ |
|  |  | 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | □ |
|  |  | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | □ |
|  | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | □ |
|  |  | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | □ |
|  |  | 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | □ |
|  | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | □ |
|  | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | □ |
|  |  | 基礎の底部又は基礎ぐいの先端部の位置 | □ |
|  |  | 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | □ |
|  | 使用材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | □ |
|  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | □ |
|  |  | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | □ |
|  |  | コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | □ |
|  | 令第38条第3項 | 基礎の構造方法が国土交通大臣の定めた構造方法を用いている。100キロN/㎡超の接地圧の場合、良好な支持地盤に達している | □ |
|  | 令第38条第4項 | 令第38条第3項の規定によらず、基礎の国土交通大臣が定める基準で計算している | □ |
|  | 令第39条第2項 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造について国土交通大臣が定める基準である | □ |
|  | 令第79条第2項（ＲＣ） | 鉄筋のかぶり厚さについて国土交通大臣が定めた構造方法及び認定を受けた部材を使用している | □ |
|  | 令第80条の2（Ｃ） | 無筋コンクリートについて国土交通大臣が定めた技術基準にしたがっている | □ |
|  | 令第142条第1項第5項 | 国土交通大臣が定めた構造方法により確めた安全性を有している | □ |
|  | 構造方法の認定書の写し | 防火上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定受けたもの等 | □ |