小田原市検査受理時チェックシート

| 建築基準関係規定などに基づき下記事項を確認しました。 | 設計者又は代理人氏名 |
| --- | --- |

検査申請書提出前に下記項目について内容確認の上、該当する各チェック欄に■またはレを記入して下さい。

下記事項が確認されていることを前提に受理時の審査を行います。

□中間検査

□完了検査

・図書は、規則第４条又は規則第４条の８における申請書の様式を利用してください。

【これらの内容の正式な審査は、受理後に行われます。】

| ﾁｪｯｸ欄 | 項目 |
| --- | --- |
| □ | 規則に定める検査申請書である。(部数１部) |
| □ | 確認に要した図書を添付している。(小田原市に確認申請をされた物件であれば不要) |
| □ | 委任状を添付している。（確認申請時に各検査への委任が確認できれば不要） |
| □ | 軽微な変更がある場合は、内容が検査申請書第３面に記入され、変更設計図書が添付されている。 また、記載した事項以外の変更は一切無い事を確認している。（現地検査時に変更点があった場合は、検査申請を取り下げし、計画変更申請を行う。） |
| □ | 基礎伏図､各伏図(耐力壁や筋交い、接合金物の種類や位置を明示した図書)、壁量計算及び1/4充足率計算に基づく検討書類を添付している【特例有のみ】 |

■　設計者等の記載・資格等の確認

| ﾁｪｯｸ欄 | 確認事項 | 適用 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 委任状と申請書第２面の記載内容が整合している。（建築主 住所ほか） | 代理者 | 確認申請時に各検査への委任が確認できれば不要 |
| □ | 工事監理者届、施工者届が提出されている。 | 工事監理者 工事施工者 | 確認申請時に未定だった場合のみ。 |
| □ | 建築士法第３条、第３条の２、第３条の３に規定する建築物に応じた設計または工事監理の資格がある。 | 設計者 工事監理者 | 直前の確認申請の日以降に変更があった場合のみ |
| □ | 建築士法第22条の2に規定する定期講習を同条に規定する期間内に受講している。 |  |  |

■　工事監理記録（材質、強度試験等）　※検査特例有の場合は該当なし　　◎：検査済証交付時返却

| ﾁｪｯｸ欄 | 項目 |
| --- | --- |
| □ | 工事監理状況報告書 |
| □ | 杭・地盤改良の施工報告書 |
| □ | 地盤調査報告書(確認申請後に実施した場合) |
| □ | 鉄筋又は鉄骨のミルシート ◎ |
| □ | コンクリート配合表 ◎ |
| □ | 鉄筋圧接引張試験報告書 ◎ |
| □ | 鉄骨の溶接試験報告書 ◎ |
| □ | コンクリート強度試験報告書 ◎ |

裏面に続く

■　工事監理記録（工事写真）　※検査特例有の場合は★のみ該当　　◎：検査済証交付時返却

| ﾁｪｯｸ欄 | 項目 |
| --- | --- |
| □ | 配筋(特例無の場合は各符号ごと) ★ ◎ |
| □ | 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁及び接合部の金物 ★ ◎ |
| □ | 屋根の小屋組 ★ ◎ |
| □ | 鉄骨柱脚及び接合部 ◎ |
| □ | 界壁、防火上主要な間仕切壁施工状況 ★ ◎ |
| □ | 防火区画及び区画貫通処理 ★ ◎ |
| □ | 給湯設備固定部 ◎ |
| □ | 完成写真(外観、内観) ※抜粋でも可 ★ |

■　その他

| ﾁｪｯｸ欄 | 項目 |
| --- | --- |
| □ | 非常用照明照度測定成績表 |
| □ | 関係法令検査済証の写し |
| □ | 省エネ基準に係る工事監理の状況（様式第9号～第13号） |
| □ | 省エネ基準適合性判定図書（副本又は写し）※副本の場合は検査済証交付時返却 |
| □ | 住宅性能評価書等の技術的審査の省エネ部分の図書（副本又は写し）※副本の場合は検査済証交付時返却 |
| □ | 省エネ基準に係る軽微変更該当証明書又は軽微変更説明書 |
| □ | 省エネ基準に係る納品書の写し又は設置状況の写真 |

■　留意事項

□　検査申請は､特定工程又は工事終了年月日の後４日以内となっているか｡

□　特定工程にかかる部分が確実に完成しているか｡(中間検査時)

□　筋交い端部や耐力壁用合板類のくぎピッチ、火打ち等は現地見える若しくは写真で確認できるか｡(中間検査時)

□　石膏ボードを壁倍率に見込んでいる物件か(２ｘ４等)。（その場合は石膏ボード施工後に検査）(中間検査時)

□　現地にて敷地境界の明示がなされているか(セットバック部分とも)。

□　建物の位置等に変更が無いか。

□　工事現場における確認の表示が掲げられているか。(中間検査時)

□　工事現場の危害を防止する為に必要な措置を講じているか｡

□　検査に伺う際、当方の駐車エリアはどこになるか(工事車両との関係も含め、路上とならないか)｡

□　神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例適合物件か。（完了検査）。

□　駐車場付置義務条例の該当はあるか（完了届）。